Bydgoszcz, dnia 22.06.2015r.

WORD.DOZ.202.1.2015

Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy z dnia 19.06.2015r. odnośnie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Modernizacja budynku garażu samochodów osobowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy”

Treść zapytania:

W związku z przygotowywaniem oferty na przetarg, prosimy o wyjaśnienie następującej nieścisłości: wg Informacji zawartych w opisie technicznym do projektu architektury projekt nie przewiduje wymiany istniejących okien, drzwi i bram w obiekcie, natomiast 
w przedmiarze robót ujęto pozycje związane z demontażem, poszerzeniem otworów, wykonaniem nadproża oraz dostawą  i montażem bram i drzwi zewnętrznych. Prosimy 
o potwierdzenie, że prace te wchodzą w zakres zadania oraz o określenie wymagań dla nowych bram i drzwi.

Wyjaśnienie:

Roboty te wchodzą w zakres zamówienia. Przy opracowywaniu oferty należy przyjąć zakres określony w przedmiarze i ująć go w kosztorysie ofertowym. Dla bram zewnętrznych oraz drzwi należy przyjąć parametr izolacyjności termicznej U(max ) < 1,7 W/m2*K.